吐鲁番市饮用水安全状况2016年第1季度信息表

|  |
| --- |
| 饮用水水源水质信息 |
| 地州市 | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 吐鲁番市 | 零公里水源地 | Ⅱ | 达标 | / |
| 八公里水源地 | Ⅱ | 达标 | / |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别

|  |
| --- |
| 供水厂出水水质信息 |
| 地州市 | 水厂名称 | 水质合格率 |
| 吐鲁番市 | 吐鲁番市万泉供排水公司 | 100% |
|  |  |
|  |  |

备注：季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数。

每次监测结果是否合格用单因子评价法评价。

|  |
| --- |
| 用户水龙头水质信息 |
| 地州市 | 抽检比例（%） | 抽检合格率（%） |
| 吐鲁番市 | 0.03% | 100% |

吐鲁番市饮用水安全状况2016年第2季度信息表

|  |
| --- |
| 饮用水水源水质信息 |
| 地州市 | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 吐鲁番市 | 零公里水源地 | Ⅱ | 达标 | / |
| 八公里水源地 | Ⅱ | 达标 | / |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别

|  |
| --- |
| 供水厂出水水质信息 |
| 地州市 | 水厂名称 | 水质合格率 |
| 吐鲁番市 | 吐鲁番市万泉供排水公司 | 100% |

备注：季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数。

每次监测结果是否合格用单因子评价法评价。

|  |
| --- |
| 用户水龙头水质信息 |
| 地州市 | 抽检比例（%） | 抽检合格率（%） |
| 吐鲁番市 | 0.03% | 100% |

吐鲁番市饮用水安全状况2016年第3季度信息表

|  |
| --- |
| 饮用水水源水质信息 |
| 地州市 | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 吐鲁番市 | 零公里水源地 | Ⅱ | 达标 | / |
| 八公里水源地 | Ⅱ | 达标 | / |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别

|  |
| --- |
| 供水厂出水水质信息 |
| 地州市 | 水厂名称 | 水质合格率 |
| 吐鲁番市 | 吐鲁番市万泉供排水公司 | 100% |
|  |  |
|  |  |

备注：季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数。

每次监测结果是否合格用单因子评价法评价。

|  |
| --- |
| 用户水龙头水质信息 |
| 地州市 | 抽检比例（%） | 抽检合格率（%） |
| 吐鲁番市 | 0.03% | 100% |