克拉玛依市饮用水安全状况信息表（第三季度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮用水水源水质信息 | | | | |
| 地州（市） | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 克拉玛依市 | 三坪水库水源地 | Ⅲ类水质 | 达标 | 无 |
| 白杨河水库水源地 | Ⅲ类水质 | 达标 | 无 |
| 白碱滩水库水源地 | Ⅲ类水质 | 达标 | 无 |
| 独山子第一水源地 | Ⅲ类水质 | 达标 | 无 |
| 独山子第二水源地 | Ⅲ类水质 | 达标 | 无 |
| 黄羊泉水库水源地 | Ⅲ类水质 | 达标 | 无 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供水厂出水水质信息 | | |
| 地州（市） | 水厂名称 | 水质合格率（%） |
| 克拉玛依市 | 第六净化水厂 | 100.0% |
| 三坪水厂 | 100.0% |
| 第二净化水厂 | 100.0% |
| 独山子动力公司一水站 | 100.0% |
| 独山子动力公司二水站 | 100.0% |
| 独山子动力公司四水站 | 100.0% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 用户水龙头水质信息 | | |
| 地州（市） | 抽检数量（个） | 抽检合格率（%） |
| 克拉玛依市 | 26 | 96.15% |

说明：饮用水水源水质信息由市环境保护局负责提供和解释；供水厂出水水质和用户水龙头水质信息由市卫生和计划生育委员会负责提供和解释。