乌鲁木齐市2020年第三季度饮用水安全状况信息表

| 饮用水水源水质信息 |
| --- |
| 地州（市） | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 乌鲁木齐市 | 乌拉泊水库水源地 | Ⅱ类 | 达标 | 无 |
|  | 五零零水库水源地 | Ⅲ类 | 达标 | 无 |
|  | 三屯碑-燕儿窝水源地 | Ⅲ | 达标 | 无 |
|  | 柴北水源地 | Ⅲ | 达标 | 无 |
|  | 柴西水源地 | Ⅲ | 达标 | 无 |
|  | 西山水源地 | Ⅱ | 达标 | 无 |
|  | 水磨河水源地 | Ⅴ | 不达标 | 受天然储水介质影响，本底值硫酸盐超标。 |
|  | 八一闸水源地 | Ⅱ | 达标 | 无 |
|  | 甘河子水源地 | Ⅱ | 达标 | 无 |
|  | 米东二水厂水源地 | Ⅰ | 达标 | 无 |
|  | 照壁山水库水源地 | Ⅲ | 达标 | 无 |
|  | 红坑子水库水源地 | Ⅰ | 达标 | 无 |
|  | 达坂城水源地 | Ⅱ | 达标 | 无 |
|  | 八钢水源地 | Ⅱ | 达标 | 无 |
|  | 新化水源地 | Ⅱ | 达标 | 无 |

| 供水厂出水水质信息 |
| --- |
| 地州（市） | 水厂名称 | 水质合格率（%） |
| 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐业集团有限公司三通碑水厂 | 100 |
|  | 乌鲁木齐业集团有限公司红雁池水厂 | 100 |
|  | 乌鲁木齐业集团有限公司石墩子山水厂 | 100 |
|  | 乌鲁木齐业集团有限公司甘泉堡第一水厂 | 100 |
|  | 乌鲁木齐业集团有限公司新疆天源西城水厂 | 100 |
|  | 乌鲁木齐业集团有限公司柴窝堡水厂 | 100 |
|  | 乌鲁木齐业集团有限公司甘河子水厂 | 100 |
|  | 水磨河流域管理处水厂 | 100 |

| 用户水龙头水质信息 |
| --- |
| 地州（市） | 抽检数量（个） | 抽检合格率（%） |
| 乌鲁木齐市 | 20 | 100 |

说明：饮用水水源水质信息由市生态环境局负责提供和解释；供水厂出水水质和用户水龙头水质信息分别由市水务局、市卫生健康委员会负责提供和解释。