哈密市饮用水安全状况信息

（2020年第三季度）

| 饮用水水源水质信息 |
| --- |
| 区县 | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 伊州区 | 伊州区二水厂水源 | Ⅲ | 达标 | / |
|  | 榆树沟水库出水口 | Ⅲ | 达标 | / |
| 巴里坤县 | 巴里坤县水厂水源 | Ⅲ | 达标 | / |
| 伊吾县 | 伊吾县干沟村水源 | Ⅲ | 达标 | / |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法评价水质类别。

| 供水厂出水水质信息 |
| --- |
| 地州（市） | 水厂名称 | 水质合格率（%） |
| 哈密市 | 新疆哈密水务有限公司二水厂 | 99.7 |
|  | 新疆哈密水务有限公司三水厂 | 100 |
|  | 新疆哈密水务有限公司四水厂 | 100 |
|  | 巴里坤县供排水公司水厂 | 100 |
|  | 伊吾县塔峰供排水公司县城一、二水厂 | 100 |

备注：季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数。依据GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验法》对水样进行检测，检测标准依据GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

| 用户水龙头水质信息 |
| --- |
| 区县 | 抽检比例 | 抽检合格率（%） |
| 伊州区 | 0.04 | 100 |
| 巴里坤县 | 0.1 | 100 |
| 伊吾县 | 0.08 | 100 |

备注：抽检比例=季度实际检测水龙头点数/水龙头总点数。

抽检合格率=抽检水质合格的水龙头点数/季度实际抽检水龙头点数。

季度实际检测水龙头监测点20个，设的水龙头总检测数20个。

每点次检测结果是否合格用单因子评价法评价。